설   계   설   명   서

1. 공   사   명  :  퀸스로드 앞 수경시설 설치에 따른 전기공사

2. 공 사  위 치  :  퀸스로드 내

3. 공 사  목 적  :  퀸스로드 앞 수경시설 설치에 따라 경관조명 설치 및 분수설비에 전기를 공급하여 원활한 시설운영으로 주민들에게 편의를 제공코자 함.

4. 공 사  개 요

1) 경관조명설비 1식

- 경관 조명등 : 4본

- 조명 열주등 : 5본

- 사각매입 및 원형매입등 : 31개

2) 분수설비 전기공사 1식

- 원형분수 전기설비 1식

- 바닥분수 전기설비 1식

- 자동제어반 1식

5. 공 사 기 간

본 공사는 착공일로부터 50일간으로 하며 다음의 경우에 한하여

시행청의 승인을 얻어 공사기간을 연장할 수 있다.

․ 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때.

․ 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.

6. 예정 공정표

본 공사의 공사기간은 착공일로부터 50일간으로 하며, 그 예정공정은 다음과 같다.

구 분	착 공 일 로 부 터						비 고
	5	10	20	30	40	50
자재준비
배관배선
공원등 설치
시운전