Ⅰ. 설  계  설  명  서

1. 공   사   명 :  2023년 서구 하수도 기계준설공사(연간단가계약)

2. 위        치 :  서구 관내

3. 공사의 목적 :  본 공사는 2023년 서구 하수도 기계준설공사(연간단가계약)로써 우기 및 평시에 유입된 토사가

하수관로에 퇴적되어 있어 퇴적물을 신속히 준설하여 주민불편사항 해소 및 상시호우에 대비하고자 함.

4. 공 사 개 요

가. 기계준설 : 592㎥

나. 준설물처리 : 385ton

다. CCTV 조사 : 5,500m

라. 부  대  공 : 1식

5. 공 사 기 간 : 착공일로부터 ∼ 2023. 12. 31.(차기 단가계약일까지 연장가능)

6. 준설장비 수급계획 : 본 공사에 사용되는 중기는 다음과 같으며 수급자는 필히 본 장비를 현장에 적기에 투입하여야 하며, 현지 투입된 장비를 철수할 시는 필히 감독관의 승인을 얻어야 한다.

중 기 명	규 격	단 위	수 량	비 고
흡입준설기	흡입세정차 25톤	대	1
흡입준설기	흡입세정차 13톤	대	1
물 탱 크	16,000ℓ	대	1
물 탱 크	5,500ℓ	대	1
덤프트럭	4.5톤	대	1
CCTV 촬영차량	CCTV촬영장비	대	1