주 요 심 사 내 용

▣ 사 업 명: 서구 스마트 안심 버스쉘터 토목공사

▢ 사업개요

위 치	서구청앞 외 6개소 버스정류소
개 요	· 토 공 : 터파기 82㎥, 되메우기 36㎥,사토운반 46㎥, 기타 깨기 및 철거(기존버스정류장 철거) · 포장공 : 쉘터기초 설치 7개소, 보도포장 333㎥, 판석포장 13㎥, 점자유도블럭 27㎥ · 부대공 : 공사중안전시설물 1식, 저출력심장충격기 설치 7대, 기타 1식
사업기간	착공일로부터 45일

▢ 계약심사 결과

(단위:천원)

구 분	요청금액	계약심사결과			비 고
		심사금액	증감액	증감률
총공사비	102,980	101,750	감) 1,230	감) 1.19%
도 급 액	86,530	85,300	감) 1,230	감) 1.42%
관급자재대	16,450	16,450	감) 0	감) 0.00%

▢ 적용기준

○ 작성기준

ㆍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 산정기준

ㆍ 노 무 비 : 대한건설협회 발표 시중노임단가

ㆍ 재 료 비 : 조달청 가격정보 및 시중거래조사가격

ㆍ 기계경비 : 2023년도 건설공사 표준품셈

▢ 주요 심사내용

○ 내역 심사내용

ㆍ원가계산 간접공사비(제비율) 재조정(증 233천원)

- 누락된 도급자관급자재 비용(부가세 제외)을 포함하여 안전관리비 재산정

ㆍ내역서 품에 적용된 안전시설물 안전관리비로 계상(감 1,463천원)

- (당초) PE안전휀스 L=350m ⇒ (변경) L=0m

▢ 기타사항

☞ 상기 심사내용에 따라 설계도면, 수량산출서, 시방서 등 설계도서를 수정 후 사업시행하기 바라며 계약심사 결과에 이의가 있거나 수용이 곤란한 특별한 사유가 있을 경우에 소명서를 첨부하여 재심사 요청하시기 바랍니다.